Материально-техническая база школы в целом позволяет обеспечить необходимые условия для организации учебно-воспитательного процесса, сохранения и укрепления здоровья детей:

1. Количество зданий, в которых осуществляется образовательный процесс – 2. Год постройки здания – 1958.

Последний год проведения капитального ремонта здания – 2012, текущего – 2017. Состояние инженерных систем:

* теплоснабжения – удовлетворительное;
* воздушного отопления – хорошее,
* водоснабжения – удовлетворительное, требующее оборудованием насосом для увеличения давления во внутреннем противопожарном водопроводе;
* водоотведения – удовлетворительное, требующее капительного ремонта ввода системы водоотведения
* электроснабжения – удовлетворительное;
* воздухообмена в здании школы – удовлетворительное.

Санитарно-техническое оборудование находится в работоспособном состоянии.

Освещение в здании школы – искусственное и естественное, школа обеспечена освещением по норме.

1. Здание школы находится на земельном участке площадью 1 га, предоставленное школе в бессрочное (постоянное) пользование, 20.05.1999г. выдано Свидетельством о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования №199 от 10.05.1983г

Состояние земельного участка – удовлетворительное. На земельном участке находится:

* 18 дерева, в том числе фруктовых – 3 шт., возраст и состояние безопасности которых удовлетворительное;
* Спортивный зал.
1. Численность обучающихся в школе:
* фактическая –82 человека (11 классов), среди которых обучается:
	+ в первую смену- 74, во вторую смену -8.